ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий Прейскурант разработан на базе «Примерного прейскуранта цен на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения», ОАО ГИПРОНИИГАЗ г. Саратов (2001г.), с учетом современных технико-экономических показателей деятельности АО «Когалымгоргаз».

Прейскурант предназначен для использования АО «Когалымгоргаз» на территории города Когалыма.

Настоящий прейскурант содержит цены на работы (услуги) по  прочей деятельности (техническому обслуживанию, текущему ремонту газораспределительных систем),  выполняемые АО «Когалымгоргаз» по договорам со сторонними организациями и населением, сгруппированные в шесть основных разделов: пуско-наладочные работы; приемка и ввод в эксплуатацию объектов газораспределительной системы; технический надзор за строительством; наружные стальные газопроводы, арматура и сооружения, газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные установки (ГРУ) и шкафные газорегуляторные пункты (ШРП); внутренние газопроводы, газоиспользующие установки и газовое оборудование производственных зданий, котельных общественных зданий производственного назначения; внутренние газопроводы и бытовое газовое оборудование административных, общественных непроизводственного назначения и жилых зданий.

Перечень и состав работ (услуг) определен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов: «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденный Правительством Российской Федерации от 29.10.2010 № 870; ГОСТ Р 54961-2012; ГОСТ Р 54983-2012 и др. документов.

Нормы времени на выполнение единицы работ (услуг) включают оперативное время, подготовительно-заключительное время, время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности. В нормах времени учтено время на перемещение и подноску узлов, материалов и приспособлений в пределах зоны производства работ на расстояние до 50 м.

Нормы времени не учитывают время на переходы и переезды работников до обслуживаемых объектов. Указанное время учитывается путем повышающих коэффициентов к стоимости работ (услуг).

Нормы времени учитывают наиболее распространенные условия выполнения работ, обеспечение рабочих мест необходимой техникой, инвентарем и оборудованием применительно к характеру выполняемой работы, соответствует действующим правилам безопасности и технической эксплуатации.

В составе работ по каждой позиции Прейскуранта перечислены основные элементы работ. Второстепенные элементы работ, вытекающие из характера и содержания работы, в перечне работ не указаны, но нормами времени учтены.

Квалификационный состав исполнителей определен на основе общероссийских классификаторов занятий, видов экономической деятельности, профессий рабочих, служащих и тарифных разрядов с учетом требований ГОСТ Р 54961-2012 и ГОСТ Р 54983-2012.

При расчете базовых цен приняты следующие величины экономических показателей:

-  должностные оклады работников АО «Когалымгоргаз», с учетом стимулирующих выплат, районного коэффициента и процентной северной надбавки;

- тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) – 30,2%

- рентабельность работ (услуг) для населения – 10 %, для предприятий и индивидуальных предпринимателей - 25;

- налог на добавленную стоимость 20 %.

В ценах прейскуранта не учтена и оплачивается заказчиком дополнительно по действующим розничным (договорным) ценам или по цене изготовления в специализированной мастерской предприятия стоимость готовых узлов, запасных частей и деталей, заменяемых при выполнении технического осмотра или ремонта, а также используемых материалов,  за исключением вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок).

В ценах прейскуранта не учтены  и оплачиваются дополнительно транспортные услуги, оказываемые АО «Когалымгоргаз» для выполнения работ (услуг).

Для предприятий и индивидуальных предпринимателей цены на услуги (работы) установлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который взимается с потребителей сверх указанных в Прейскуранте цен в соответствии с действующим законодательством. Цены на услуги, оказываемые населению, рассчитаны с учетом НДС 20%.

Цены настоящего Прейскуранта могут корректироваться по мере изменения оплаты труда работников АО «Когалымгоргаз и индекса роста цен.

Прейскурант может быть дополнен новыми услугами. Для этого необходимо предоставить в отдел экономики  хронометраж, утвержденный Генеральным директором ГРО и согласованный с начальником производственно-технического отдела, включающий описание работ, состав исполнителей и норму времени на единицу работ со ссылкой на нормативно-техническую документацию, на основании которой составлено описание работ и квалификационный состав исполнителей.

| № п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для предприя-тий и ИП (без НДС) | для населения (с НДС) |
|  | Раздел 1. Наружные стальные газопроводы, арматура и сооружения. Техническое обслуживание и ремонт подземных, наземных и надземных газопроводов |  |  |  |
| 1.1. | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода | км | 1067,58 | 1033,42 |
| 1.2. | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода | км | 1440,0 | 1520,63 |
| 1.3. | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100 м | 74,48 | 78,65 |
| 1.4. | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность | ввод | 62,07 | 65,55 |
| 1.5. | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8) | колодец (камера) | 136,55 | 144,20 |
| 1.6. | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья) | подвал | 360,0 | 380,16 |
| 1.7. | Проверка на загазованность контрольной трубки (без ковера) | контрольная трубка | 124,14 | 131,09 |
| 1.8. | Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата | конденсато-сборник | 124,14 | 131,09 |
| 1.9. | Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа | конденсато-сборник | 496,55 | 524,37 |
| 1.10. | То же, с удалением конденсата ручным насосом | конденсато-сборник | 794,48 | 838,97 |
| 1.11. | Оформление результатов обходы трассы газопровода | рапорт (отчет) | 372,41 | 393,27 |
| 1.12. | Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважин вручную | скважина | 446,90 | 471,92 |
| 1.13. | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметра крана до 50 мм | кран | 1092,41 | 1153,58 |
| 1.14. | То же при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм | задвижка | 2644,13 | 2792,20 |
| 1.15. | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 1191,72 | 1258,46 |
|  | 51-100 мм | задвижка | 1489,95 | 1573,07 |
| 1.16. | Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (При сильном загрязнении колодца применять коэф. 1,5) | колодец | 657,93 | 578,98 |
| 1.17. | То же со смазкой арматуры | колодец | 2482,75 | 2621,78 |
| 1.18. | Комплексный приборный метод обследования подземных (уличных) газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием аппаратуры типа АНТПИ и др. приборов | км | 12289,61 | 12977,83 |
| 1.19. | Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе отогревом места ледяной закупорки | закупорка | 4220,68 | 4457,03 |
|  | продувкой газом или воздухом | закупорка | 3475,85 | 3670,50 |
| 1.20. | Замена участка подземного газопровода (протяженностью до 10 м включительно): |  |  |  |
| 1.20.1. | диаметром до 100 мм | участок | 12910,3 | 13633,28 |
| 1.20.2. | диаметром 101-200 мм | участок | 14772,36 | 15599,61 |
| 1.20.3. | диаметром 201-300 мм | участок | 16634,43 |  |
| 1.20.4. | диаметром 301-500 мм | участок | 18372,35 |  |
| 1.20.5. | диаметром 501-600 мм | участок | 22344,75 |  |
| 1.20.6. | диаметром 601-700 мм | участок | 34758,5 |  |
|  | Примечание: (При протяженности участка свыше 10 м на каждые последующие 10 м к цене применять коэф.0,9) |  |  |  |
| 1.21. | Обрезка недействующего газопровода (ввода): |  |  |  |
| 1.21.1. | диаметром до 100 мм | ввод | 5772,39 | 6095,65 |
| 1.21.2. | диаметром 101-200 мм | ввод | 7448,25 |  |
| 1.21.3. | диаметром 201-300 мм | ввод | 8937,90 |  |
| 1.21.4. | диаметром 301-500 мм | ввод | 10427,55 |  |
| 1.21.5. | диаметром 501-600 мм | ввод | 13779,26 |  |
| 1.21.6. | диаметром 601-700 мм | ввод | 15268,91 |  |
| 1.22. | Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления: |  |  |  |
| 1.22.1. | диаметром до 100 мм | задвижка | 7919,97 |  |
| 1.22.2. | диаметром 101-200 мм | задвижка | 11917,20 |  |
| 1.22.3. | диаметром 201-300 мм | задвижка | 15889,60 |  |
| 1.22.4. | диаметром 301-400 мм | задвижка | 19986,14 |  |
| 1.22.5. | диаметром 401-500 мм | задвижка | 24082,68 |  |
| 1.22.6. | диаметром 501-600 мм | задвижка | 28241,28 |  |
| 1.22.7. | диаметром св. 600 мм | задвижка | 32399,89 |  |
| 1.23. | Замена прокладок задвижки на газопровод высокого (среднего) давления : |  |  |  |
| 1.23.1. | диаметром до 100 мм | прокладка | 1986,20 |  |
| 1.23.2. | диаметром 101-200 мм | прокладка | 3475,85 |  |
| 1.23.3. | диаметром 201-300 мм | прокладка | 4965,50 |  |
| 1.23.4. | диаметром 301-500 мм | прокладка | 7324,11 |  |
| 1.23.5. | диаметром св. 500 мм | прокладка | 10303,41 |  |
| 1.24. | Замена задвижки на газопроводе низкого давления |  |  |  |
| 1.24.1. | диаметром до 100 мм | задвижка | 7919,97 | 8363,49 |
| 1.24.2. | диаметром 101-200 мм | задвижка | 11917,20 | 12584,56 |
| 1.24.3. | диаметром св.200 мм | задвижка | 15889,60 |  |
| 1.25. | Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления |  |  |  |
| 1.25.1. | диаметром до 100 мм | прокладка | 1986,20 | 2097,43 |
| 1.25.2. | диаметром 101-200 мм | прокладка | 3475,85 | 3670,50 |
| 1.25.3. | диаметром св. 200 мм | прокладка | 4965,50 |  |
| 1.26. | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления: |  |  |  |
| 1.26.1. | диаметром до 200 мм | задвижка | 1055,17 |  |
| 1.26.2. | диаметром 201-500 мм | задвижка | 1365,51 |  |
| 1.26.3. | диаметром св. 500 мм | задвижка | 1675,86 |  |
| 1.27. | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления: |  |  |  |
| 1.27.1. | диаметром до 200 мм | задвижка | 1055,17 | 1114,26 |
| 1.27.2. | диаметром св. 200 мм | задвижка | 1241,38 |  |
| 1.28. | Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления: |  |  |  |
| 1.28.1. | диаметром до 100 мм | задвижка | 6331,01 |  |
| 1.28.2. | диаметром 101-200 мм | задвижка | 7324,11 |  |
| 1.28.3. | диаметром 201-300 мм | задвижка | 8317,21 |  |
| 1.28.4. | диаметром 301-500 мм | задвижка | 9806,86 |  |
| 1.28.5. | диаметром св. 500 мм | задвижка | 7793,06 |  |
| 1.29. | Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления: |  |  |  |
| 1.29.1. | диаметром до 100 мм | задвижка | 6331,01 | 5571,29 |
| 1.29.2. | диаметром 101-200 мм | задвижка | 7324,11 | 7734,26 |
| 1.29.3. | диаметром св. 200 мм | задвижка | 8317,21 |  |
| 1.30. | Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода: |  |  |  |
| 1.30.1. | диаметром до 200 мм | задвижка | 546,21 | 576,79 |
| 1.30.2. | диаметром 201-500 мм | задвижка | 744,83 |  |
| 1.30.3. | диаметром св. 500 мм | задвижка | 1017,93 |  |
| 1.31. | Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (м2) (При двух окрасках применять коэф.1,5; при грунтовке-коэф.1,3; при окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2) | м2 поверхн. газопровода | 409,65 | 432,59 |
| 1.32. | Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф. 02) | пуск | 5896,53 | 6226,74 |
| 1.33. | Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 мм (При диаметре газопровода св. 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф. 1,25; на каждые дополнительные 10 м длины – коэф. 0,2) | пуск | 7448,25 | 7865,35 |
| 1.34. | Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины применять коэф. 0,25) | проверка | 7969,63 | 8415,93 |
| 1.35. | Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине 20 м (два ввода) и диаметре 101-200 мм | проверка | 8689,63 | 7646,87 |
| 1.36. | Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм | 100 м | 5362,74 | 5663,05 |
| 1.36.1. | диаметром 101-300 мм | 100 м | 6430,32 | 6790,42 |
| 1.36.2. | св. 300 мм |  | 8068,94 |  |
| 1.37. | Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм | 100 м | 173,79 | 183,53 |
| 1.37.1 | диаметром 101-300 мм | 100 м | 360,00 | 380,16 |
| 1.37.2. | диаметром 301-500 мм | 100 мм | 533,79 |  |
| 1.38. | Отключение фасадного участка газопровода Примечание: (С установкой заглушки применять коэф.3,0) | отключение | 446,90 | 471,92 |
| 1.39. | Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм | задвижка | 1787,58 | 1887,68 |
| 1.39.1. | св. 100 мм | задвижка | 3575,16 | 3775,37 |
| 1.39.2. | Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм | задвижка | 3575,16 | 3775,37 |
| 1.39.3. | св. 100 мм | задвижка | 5362,74 | 5663,05 |
| 1.40. | Установка или снятие заглушки на газопроводе-вводе | заглушка | 620,69 | 655,45 |
| Раздел 2. Газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные установки (ГРУ), шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) |  |  |  |
| 2.1. | Осмотр технического состояния ГРП при количестве линий редуцирования (В зимний период времени применять коэф. 1,2) | пункт |  |  |
| 2.1.1 | - одна | пункт | 1291,03 |  |
| 2.1.2. | - две | пункт | 2383,44 |  |
| 2.1.3. | - три | пункт | 3103,44 |  |
| 2.2. | Осмотр технического состояния ШРП при количестве линий редуцирования (В зимний период времени применять коэф. 1,2) | пункт |  |  |
| 2.2.1. | - одна | пункт | 769,65 | 812,75 |
| 2.2.2. | - две | пункт | 1191,72 | 1258,46 |
| 2.3. | Осмотр технического состояния регуляторов давления | регулятор | 893,79 | 943,84 |
| 2.4. | Техническое обслуживание ГРП при количестве линий редуцирования | ГРП |  |  |
| 2.4.1. 2.4.2. | - одна, диаметром до 100 мм 101-200 мм | ГРП | 7448,25 9682,73 |  |
| 2.4.3 2.4.4. | - две, диаметром до 100 мм 101-200 мм | ГРП | 13903,40 18620,63 |  |
|  | (При трех нитках применять к цене коэф. 1,3) |  |  |  |
| 2.5. | Текущий ремонт оборудования ГРП при количестве линий редуцирования | ГРП |  |  |
|  | - одна |  | 23412,33 | 24723,42 |
|  | - две |  | 45583,29 | 48135,95 |
|  | (При трех нитках применять к цене коэф. 1,3) |  |  |  |
| 2.6. | Техническое обслуживание ШРП при количестве линий редуцирования | ШРП |  |  |
|  | - одна |  | 5362,74 | 5663,05 |
|  | - две |  | 10427,55 | 11011,49 |
| 2.7. | Текущий ремонт оборудования ШРП при количестве линий редуцирования | ШРП |  |  |
|  | - одна |  | 23213,71 | 24513,68 |
|  | - две |  | 30413,69 | 32116,85 |
| 2.8. | Техническое обслуживание регулятора давления РДГК-6 или РДГК-10 | регулятор | 3575,16 | 3775,37 |
| 2.9. | Текущий ремонт регулятора давления РДГК-6 или РДГК-10 | регулятор | 7150,32 | 7550,74 |
| 2.10. | Техническое обслуживание регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 | регулятор | 4965,50 | 5243,59 |
| 2.11. | Текущий ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 | регулятор | 21103,38 | 22285,16 |
| 2.1.12. | Чистка крестовины регулятора давления РДГК-10 | операция | 2482,75 | 2621,78 |
| 2.1.13. | Регулировка хода штока регулятора давления РДГК-10 | операция | 1241,38 | 1310,89 |
| 2.1.14. | Ремонт втулки регулятора давления РДГК-10 | операция | 2482,75 | 2621,78 |
| 2.1.15. | Отключение ГРП в колодце | ГРП | 1191,72 |  |
| 2.1.16. | То же, внутри ГРП | ГРП | 297,93 |  |
| 2.1.17. | Включение ГРП после остановки | ГРП (ШРП) | 1787,58 |  |
| 2.1.18. | Продувка газопровода в ГРП | операция | 446,90 |  |
| 2.1.19. | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления РДУК с диаметром |  |  |  |
|  | - до 100 мм | регулятор | 2681,37 |  |
|  | - 101-200 мм | регулятор | 4022,06 |  |
| 2.1.20. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром |  |  |  |
|  | - до 100 мм | клапан | 1787,58 |  |
|  | - 101-200 мм | клапан | 2681,37 |  |
| 2.1.21. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 | клапан | 893,79 |  |
| 2.1.22. | Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80 | клапан | 1067,58 |  |
| 2.1.23. | Продувка импульсных трубок в ГРП | трубка | 3761,37 |  |
| 2.1.24. | Очистка газового фильтра типа ВФ диаметром |  |  |  |
|  | - 50мм | фильтр | 1787,58 |  |
|  | - 100 мм | фильтр | 2681,37 |  |
|  | - 200 мм | фильтр | 3575,16 |  |
| 2.1.25. | Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром |  |  |  |
|  | - 50 мм | операция | 5337,91 |  |
|  | - 100 мм | операция | 8068,94 |  |
|  | - 200 мм | операция | 11668,93 |  |
| 2.1.26. | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром |  |  |  |
|  | - 50 мм | фильтр | 1862,06 |  |
|  | - 100 мм | фильтр | 2147,58 |  |
|  | - 200 мм | фильтр | 2830,34 |  |
| 2.1.27. | Ревизия фильтра типа ФС диаметром |  |  |  |
|  | - 50 мм | фильтр | 4667,57 |  |
|  | - 100 мм | фильтр | 5375,15 |  |
|  | - 200 мм | фильтр | 7088,25 |  |
|  | - 300 мм | фильтр | 7448,25 |  |
| 2.1.28. | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа |  |  |  |
|  | - РД-32-М | регулятор | 3115,85 | 3290,34 |
|  | - РД-50М | регулятор | 4034,48 | 4260,40 |
| 2.1.29. | Ремонт регулятора давления при замене пружины мембраны |  |  |  |
|  | - РД-32М | регулятор | 6430,32 | 6790,42 |
|  | - РД-50М | регулятор | 9335,14 | 9858,91 |
| 2.1.30. | Ремонт регулятора давления РДГК-6 при замене прокладки | регулятор | 297,93 | 314,61 |
| 2.1.31. | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене фильтра | фильтр | 595,86 | 629,23 |
| 2.1.32. | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене мембраны ПЗК | мембрана | 2681,37 | 2831,53 |
| 2.1.33. | То же при замене прокладки на входе и выходе регулятора | прокладка | 446,90 | 471,92 |
| 2.1.34. | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене втулки штока регулятора | втулка | 1787,58 | 1887,68 |
| 2.1.35. | То же при замене резинки клапана регулятора | резинка | 1787,58 | 1887,68 |
| 2.1.36. | Замена предохранительно-запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | клапан | 3500,68 | 3696,72 |
| 2.1.37. | Ремонт предохранительно-запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | клапан | 5499,29 | 5807,25 |
| 2.1.38. | Прочистка пропускного седла ПКК-40М | клапан | 1862,06 | 1966,34 |
| 2.1.39. | Ремонт СППК-4 | клапан | 2731,03 | 2883,96 |
| 2.1.40. | Ремонт регулятора давления РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны | регулятор | 3575,16 | 3775,37 |
| 2.1.41. | Ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 при замене мембраны | регулятор | 4965,50 | 5243,57 |
| 2.1.42. | Проверка одной нити газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех нитках – 2,5) | пункт | 1117,23 |  |
| 2.1.43. | Проверка одной нити газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех нитках – 2,5) | пункт | 1787,58 |  |
| 2.1.44. | Отключение (консервация) оборудования ГРП | пункт | 4841,36 |  |
| 2.1.45. | Пуск (расконсервация) ГРП после отключения | пункт | 7075,84 |  |
| 2.1.46. | Отключение (консервация) оборудования ШРП (При работе в зимних условиях применять коэф. 1,2) | пункт | 2855,16 | 3015,05 |
| 2.1.47. | Пуск (расконсервация) ШРП после отключения | пункт | 3897,92 | 4116,20 |
| 2.1.48. | Замена пружинных манометров в ГРП | манометр | 744,83 |  |
|  | Раздел 3. Внутренние газопроводы, газоиспользующие установки и газовое оборудование производственных зданий, котельных, общественных зданий производственного назначения |  |  |  |
| 3.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,33) | котел | 3004,13 |  |
| 3.2. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф. 0,28) | котел | 2346,20 |  |
| 3.3. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,5) | котел | 4543,43 |  |
| 3.4. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф. 0,4) | котел | 3848,26 |  |
| 3.5. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,3) | котел | 10477,21 |  |
| 3.6. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,2) | котел | 9186,18 |  |
| 3.7. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф. 0,4) | котел | 12724,09 |  |
| 3.8. | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия | 1 км | 2147,58 |  |
| 3.9. | Внешний осмотр (обход) технического состояния исправности котла, сверка с режимной картой, осмотр наличия тяги в дымоходе (На каждый последующий котел применять коэф.0,7) | котел | 869,96 |  |
| 3.10. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 4630,33 |  |
| 3.11. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф. 0,5) | котел | 3562,75 |  |
| 3.12. | Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф. 0,6) | котел | 7634,46 |  |
| 3.13. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий | объект | 2855,16 |  |
| 3.14. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных производств | объект | 4965,50 |  |
| 3.15. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре |  |  |  |
|  | - до 40 мм | кран | 868,96 |  |
|  | - св. 50 мм | кран | 993,10 |  |
| 3.16. | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода |  |  |  |
|  | - до 100 мм | задвижка | 980,69 |  |
|  | - 150 мм | задвижка | 1080,00 |  |
|  | - 200 мм | задвижка | 1166,89 |  |
| 3.17. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа |  |  |  |
|  | - РГ- 40 | счетчик | 5238,60 |  |
|  | - РГ- 100 | счетчик | 5822,05 |  |
|  | - РГ- 250 | счетчик | 9086,86 |  |
|  | - РГ - 400 | счетчик | 11991,68 |  |
|  | - РГ- 600 | счетчик | 14673,05 |  |
|  | - РГ- 1000 | счетчик | 18049,59 |  |
| 3.18. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа |  |  |  |
|  | - СГ- 100 | счетчик | 7274,46 |  |
|  | - СГ- 200 | счетчик | 11793,06 |  |
|  | - СГ - 400 | счетчик | 15641,33 |  |
|  | - СГ- 600 | счетчик | 18372,35 |  |
|  | - СГ- 800, СГ -1000 | счетчик | 22593,03 |  |
| 3.19. | Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас | счетчик | 4468,95 |  |
| 3.20. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | сигнализатор | 1787,58 |  |
| 3.21. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой ( На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25) | котел | 6331,01 |  |
| 3.22. | То же без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22) | котел | 4667,57 |  |
| 3.23. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25) | котел | 10526,86 |  |
| 3.24. | То же без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22) | котел | 7771,01 |  |
| 3.25. | Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ | агрегат | 14896,50 |  |
| 3.26. | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода |  |  |  |
|  | - до 20 мм | соединение | 744,83 |  |
|  | - 21-40 |  | 1377,93 |  |
|  | - 41-60 мм | соединение | 1998,61 |  |
| 3.27. | Замена пружины электромагнитного клапана | пружина | 2520,00 |  |
| 3.28. | Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов | горелка | 6988,94 |  |
| 3.29. | Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре |  |  |  |
|  | - до 50 мм | прокладка | 2842,75 |  |
|  | - 51-100 мм | прокладка | 3550,33 |  |
|  | - 101-150 мм | прокладка | 4270,33 |  |
|  | - 151-200 мм | прокладка | 4990,33 |  |
| 3.30. | Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода |  |  |  |
|  | - до 50 мм | задвижка | 3426,20 |  |
|  | - 51-100 мм | задвижка | 5114,47 |  |
|  | - 101-150 мм | задвижка | 6790,32 |  |
|  | - 151-200 мм | задвижка | 8466,18 |  |
| 3.31. | Очистка фильтра газового счетчика | фильтр | 9558,59 |  |
| 3.32. | Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки | счетчик | 2482,75 |  |
| 3.33. | Замена газового счетчика типа |  |  |  |
|  | - РГ-40 | счетчик | 4915,85 |  |
|  | - РГ-100 (СГ-100) | счетчик | 6802,74 |  |
|  | - РГ-250 (СГ-200) | счетчик | 9508,93 |  |
|  | - РГ-400 (СГ-400) | счетчик | 11135,13 |  |
|  | - РГ-600 (СГ-600) | счетчик | 14648,23 |  |
|  | - РГ-1000 (СГ-800, СГ-1000) | счетчик | 16634,43 |  |
| 3.34. | Понижение давления в сетях на период ремонтных работ | откл.устр-во в ГРП | 1241,38 |  |
| 3.35. | Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре |  |  |  |
|  | - до 100 мм | заглушка | 4220,68 |  |
|  | - 101-150 мм | заглушка | 5586,19 |  |
|  | - 151-200 мм | заглушка | 6455,15 |  |
|  | Раздел 4. Внутренние газопроводы и бытовое газовое оборудование административных, общественных непроизводственного назначения и жилых зданий |  |  |  |
| 4.1. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 918,62 |  |
| 4.2. | То же, плиты трехгорелочной | плита | 1067,58 |  |
| 4.3. | То же четырехгорелочной | плита | 1216,55 |  |
| 4.4. | Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | прибор | 1613,79 |  |
| 4.5. | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АРГВ-6, АОГВ-10 | прибор | 1539,31 |  |
| 4.6. | То же типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20 | прибор | 1725,51 |  |
| 4.7. | То же типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29 | прибор | 2159,99 |  |
| 4.8. | То же типа ДОН-16, ДОН-31.5, Хопер, Burnham | прибор | 2482,75 |  |
| 4.9. | То же типа КЧМ, ВЭМ | прибор | 2979,30 |  |
| 4.10. | Техническое обслуживание комбинированной бойлерной установки типа «Мора» | прибор | 4468,95 |  |
| 4.11. | Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО | котел | 1539,31 |  |
| 4.12. | Техническое обслуживание пищеварочного котла | котел | 1092,41 |  |
| 4.13. | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | печь | 906,20 |  |
| 4.14. | То же без автоматики | печь | 744,83 |  |
| 4.15. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при одной горелке ( На каждую последующую горелку применять коэф. 0,7 | горелка | 1787,58 |  |
| 4.16. | Техническое обслуживание агрегата Lennox | агрегат | 1055,17 |  |
| 4.17. | То же с увлажнителем | агрегат | 1154,49 |  |
| 4.18. | Техническое обслуживание калорифера газового | прибор | 695,17 |  |
| 4.19. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | 620,69 |  |
| 4.20. | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | счетчик | 372,41 |  |
| 4.21. | Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэф. 0,85) | печь | 446,90 |  |
| 4.22. | То же без автоматического устройства | печь | 322,76 |  |
| 4.21. | Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 620,69 |  |
| 4.22. | Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85) | аппарат | 310,34 |  |
| 4.23. | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | плита | 3103,44 |  |
| 4.24. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | 893,79 |  |
| 4.25. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | водонагреватель | 3724,13 |  |
| 4.26. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | водонагреватель | 1489,65 |  |
| 4.27. | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 5213,78 |  |
| 4.28. | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | 1340,69 |  |
| 4.29. | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | горелка | 1191,72 |  |
| 4.30. | Замена горелки отопительного котла | горелка | 3475,85 |  |
| 4.31. | Замена газового крана на газопроводе диаметром |  |  |  |
|  | - до 32 мм | кран | 1117,24 |  |
|  | - 40-50 мм | кран | 1762,75 |  |
| 4.32. | Замена участка внутреннего газопровода длиной до 1 метра диаметром |  |  |  |
|  | - 15 мм | участок | 3525,51 |  |
|  | - 32 мм | участок | 4195,85 |  |
|  | - 40 мм | участок | 4965,50 |  |
|  | - 50 мм | участок | 5933,77 |  |
| 4.33. | То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром |  |  |  |
|  | - 15 мм | метр | 1067,5 |  |
|  | - 32 мм | метр | 1266,20 |  |
|  | - 40 мм | метр | 1489,65 |  |
|  | - 50 мм | метр | 1787,58 |  |
| 4.34. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | сгон | 1166,89 |  |
|  | - св. 25 мм | сгон | 1613,79 |  |
| 4.35. | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | соединение | 620,69 |  |
| 4.36. | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения |  | 620,69 |  |
| 4.37. | Вызов слесаря для выполнения ремонта | вызов | 496,55 |  |
|  | Раздел 5. Пуско-наладочные работы, приемка и ввод в эксплуатацию объектов газораспределительной системы |  |  |  |
| 5.1. | Приемка в эксплуатацию вновь построенного газопровода | объект | 6717,16 | 7093,31 |
| 5.2. | Приемка в эксплуатацию ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода | объект | 5841,33 |  |
| 5.3. | То же при двух нитках газопровода | объект | 11098,53 |  |
|  | (При трех нитках применять коэф. 1,3) |  |  |  |
| 5.4. | Приемка в эксплуатацию газифицированной котельной | объект | 3358,58 |  |
| 5.5. | Приемка в эксплуатацию газоиспользующей установки предприятия | объект | 7301,66 |  |
| 5.6. | Приемка в эксплуатацию газопровода м газового оборудования производственного, общественного (административного) здания | объект | 1679,29 |  |
| 5.7. | Приемка в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода жилого дома индивидуальной застройки | объект | 1679,29 | 1773,32 |
| 5.6. | То же , индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни) | объект | 1175,50 | 1241,33 |
| 5.7. | Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода | объект | 7150,32 | 7550,74 |
|  | (При повторном пуске газа применять коэф. 0,7) |  |  |  |
| 5.8. | Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода | объект | 3575,16 | 3775,37 |
| 5.9. | Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода | объект | 17999,94 |  |
| 5.10. | То же, при двух нитках | объект | 34758,50 |  |
|  | (При трех нитках применять коэф. 1,3) |  |  |  |
| 5.11. | Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода | объект | 5362,74 | 5663,05 |
| 5.12. | То же, при двух нитках газопровода | объект | 7150,32 |  |
| 5.13. | Первичный пуск подземного газопровода к предприятию | объект | 3575,16 |  |
| 5.14. | Первичный пуск надземного газопровода к предприятию | объект | 2482,75 |  |
| 5.15. | Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 6033,08 |  |
| 5.16. | То же, без автоматики | котел | 3624,82 |  |
| 5.17. | Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой | котел | 1242,72 |  |
| 5.18. | То же, без автоматики | котел | 993,10 |  |
| 5.19. | Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой | котел | 7013,77 |  |
| 5.20. | То же, без автоматики | котел | 4220,68 |  |
| 5.21. | Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой | котел | 2855,16 |  |
| 5.22. | То же, без автоматики | котел | 1911,72 |  |
| 5.23. | Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ | котел | 22344,5 |  |
| 5.24. | Каждый последующий котел | котел | 1663,44 |  |
| 5.25. | Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом средней мощности с автоматикой и ГРУ | котел | 23089,58 |  |
| 5.26. | Каждый последующий котел | котел | 2855,16 |  |
| 5.27. | Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия | установка | 3103,44 |  |
| 5.28. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения | горелка | 893,79 |  |
| 5.29. | Первичный пуск газа в эксплуатацию газового оборудования производственного, общественного (административного) здания | объект | 4593,09 |  |
| 5.30. | Пуско - наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м). (При длине ввода св. 25 м применять коэф. 1,2) | объект | 1737,93 | 1835,25 |
| 5.31. | Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (При длине газопровода св. 100 м применять коэф. 1,1) | объект | 1241,38 | 1310,89 |
| 5.32. | Первичный пуск газа в эксплуатацию газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты. (При установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,15) | объект | 1787,58 | 1887,68 |
|  | (При повторном пуске газа применять коэффициент 0,6) |  |  |  |
| 5.33. | То же, при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) | объект | 4468,95 | 4719,21 |
| 5.34. | То же, при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) | объект | 3575,16 | 3775,37 |
| 5.35. | То же, при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,8) | объект | 5362,74 | 5663,05 |
| 5.36. | То же, при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06) | объект | 8342,04 | 8809,19 |
| 5.37. | Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и горелки отопительной печи (При установке двух горелок применять коэф. 1,3; бытового счетчика газа применять коэф. 1,1) | объект | 3041,39 | 3211,69 |
| 5.38. | То же, при установке двух плит и двух горелок отопительных печей |  | 4965,50 | 5195,57 |
| 5.39. | Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07) | объект | 6256,53 | 6546,42 |
| 5.40. | То же, при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при установке двух счетчиков применять коэф. 1,08) | объект | 10551,69 | 11142,58 |
| 5.41. | Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и горелки отопительной печи (При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05) | объект | 5710,33 | 6030,10 |
| 5.42. | Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата Т (При установке счетчика газа применять коэф. 1,03) | объект | 9831,69 | 10382,26 |
| 5.43. | То же, при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1, бытового счетчика газа – коэф. 1,03; двух счетчиков - коэф. 1,06) | объект | 12041,34 | 12715,65 |
| 5.44. | То же, при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03; двух счетчиков применять коэф. 1,06) | объект | 19613,73 | 20712,09 |
|  | Раздел 6. Технический надзор за строительством |  |  |  |
| 6.1. | Технический надзор за строительством подземного газопровода (На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,6) | 100 м | 25189,34 | 26599,93 |
| 6.2. | Технический надзор за строительством надземного газопровода на опорах (На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,6) | 100 м | 8396,45 | 8866,64 |
| 6.3. | Технический надзор за строительством подземного газопровода-ввода (до 25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6) | ввод | 7556,80 | 7979,98 |
| 6.4. | Технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования (При наличии двух ниток применять коэф. 1,5) | объект | 16792,89 |  |
| 6.5. | Технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРУ с одной ниткой редуцирования (При наличии двух ниток применять коэф. 1,5) | объект | 8396,45 |  |
| 6.6. | Технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования ШРП | объект | 5037,87 | 5319,99 |
| 6.7. | Технический надзор за строительством внутреннего газопровода и монтажом котельной или технологических печей предприятия | объект | 8396,45 |  |
| 6.8. | Технический надзор за строительством внутреннего газопровода, ГРУ и монтажом газового оборудования котельной или технологических печей предприятия | объект | 13434,31 |  |
| 6.9. | Технический надзор при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода | 100 м | 2518,92 |  |
| 6.10. | Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод (до 100 м) (На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,5) | объект | 8396,45 | 8866,64 |
| 6.11. | Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод (до 100 м) (На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,5) | объект | 5037,87 | 5319,99 |
| 6.12. | Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод-ввод |  | 2518,93 | 2659,99 |
| 6.13. | Проверка исполнительно-технической документации на построенный газорегуляторный пункт (При проверке документации на ГРУ применять коэф. 0,5) |  | 13434,31 |  |
| 6.14. | Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной (с ГРУ и одним котлом) (На каждый последующий котел применять коэф. 0,5) |  | 13434,31 |  |
| 6.15. | Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной или технологических печей предприятия |  | 7724,73 |  |
| 6.16. | Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования общественного (административного) здания |  | 5037,87 |  |
| 6.17. | Проверка исполнительно-технической документации на строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки |  | 1679,29 | 1773,33 |